УДК 681.3.06

### СИСТЕМА ГРАФИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕНТГЕНОГРАММ

 2009 г. Малашенкова И. В., Рыкалова Е. В.

В статье описана система графической обработки рентгенограмм. Система предоставляет возможность графической обработки рентгенограмм, хранение данных о пациенте и рентгеновских снимков. Система ориентирована на использование в медицинских учреждениях врачами-рентгенологами.

Ключевые слова: графический редактор, база данных, рентгенограмма, яркость, контрастность, инверсия, масштаб.

Имеющиеся в настоящее время стандартные средства предварительной обработки рентгеновских снимков во многом не удовлетворяют практикующих врачей. Они имеют узкие возможности улучшения качества изображения , не имеют возможностей выделения отдельных областей по специфическим признакам и проведения численного анализа таких областей. Система хранения рентгенограмм неудобна и не представляет возможности визуального сравнения двух снимков, выполненных в различное время одному пациенту, для контроля успешности назначенного лечения.

Разработанная система представляет собой простой графический редактор с простым и понятным интерфейсом, кнопки управления которого повторяют принятые в пакетах для обработки растровой графики. В состав системы включены средства хранения рентгеновских снимков, данных о пациентах, диагнозах и результатов анализов. К пользователям данной системы относятся врачи-рентгенологи. При входе в систему предусмотрена авторизация врача.

Пользователь имеет возможность выполнять следующие действия:

- Создание личной карты пациента;

- Личные данные (ФИО, дата рождения, номер карты);

- Внести сведения о отделении, диагнозе, примечания врача;

- Просмотр прикрепленных снимков.

- Просмотр рентгенограммы;

- изменение масштаба изображения;

- инверсия цветов;

- зеркальное отображение по горизонтали и вертикале;

- просмотр гистограммы;

- выделение необходимой области различными методами (выделение строки/столбца пикселей, прямоугольное/эллиптическое/ многоугольное выделение, выделение по диапазону цвета с заданной чувствительностью);

- измерение заданной области (в пикселях, дюймах, сантиметрах);

- просмотр нескольких изображений (упорядоченно по вертикали или горизонтали)

- Редактирование изображения;

  - управления балансом цвета;

  - регулирование параметров яркость/контрастность, тон/насыщенность,

  - перемещение выбранной области для сравнения и анализа;

  - корректировка изображения различными инструментами (карандаш, кисть, перо,  ластик и др.)

  - история работы с изображением.

- Создание рентгенологической карты пациента;

  - ФИО;

  - номер карты и рентгенограммы;

  - метод и область исследования;

  - описание;

  - заключение.

- Сохранения рентгенограмм.

Для работы  системы рекомендуются следующие требования к оборудованию:

  - Монитор с разрешением 2048x1536, LT;

  - Рекомендуется использовать источник беспроводного питания на компьютере врача;

  - com-порт для соединение с рентгеноаппаратом;

  - Аппаратная конфигурация компьютера определятся требованиями для установки операционной системы.

Требование к программному обеспечению:

- Операционная система семейства Microsoft Widows XP ;

- На жестком диске не менее 10Гб свободной памяти;

- 128 Мб ОЗУ.

#### Форма карты пациента

#### Форма Рентгенологическая карта

#### Форма Редактора снимка при изменении яркости/контрастности

#### Форма Редактора снимка при изменение масштаба и измерение на снимке

Форма Редактора снимка при инверсии и выделение по частоте цвета

#### Форма Редактора снимка при одновременном просмотре двух снимков

ЛИТЕРАТУРА

- Порев В. Н. Компьютерная графика. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 432 с: ил

### The graphic processing of X-ray photographs system

Malashenkova I. V., Rykalova E.V.

The graphic processing of X-ray photographs system is described in the article. The system provides the opportunity of graphic processing of X-ray photographs, patients data storage and  X-ray photographs keeping. The system is oriented towards the using by radiologists in medical facilities.

Keywords: graphics editor, data base, X-ray photograph, brightness, contrast, inversion, scale.

## Филиал ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Смоленске

Поступила в редакцию 26.05.2009.